Вниманию граждан, использующих сжиженный углеводородный газ в быту!

Основные правила безопасного пользования газом в быту:

1. До начала пользования газом пройдите инструктаж по безопасному пользованию газом в  быту;

2. Своевременно осуществляйте силами специализированных организаций техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, а также проверку дымоходов и вентиляционных каналов;

3. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы газовых приборов. Пользоваться неисправными газовыми приборами запрещается;

4. Соблюдайте инструкции по эксплуатации газовых  приборов- пользуйтесь газовыми приборами только по назначению.

5. По окончании пользования газом закрывайте краны на газовых приборах и перед ними, а при пользовании баллонами- перекрывайте подачу газа в редуктор;

6. При неисправности газового оборудования вызывайте работников организации, с которой заключен договор на проведение технического обслуживания и ремонта;

7. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны на приборах и к приборам, откройте окна или форточки для проветривания помещения, вызовите аварийную службу по телефону 04 (с мобильного 104) из незагазованного помещения. Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрическими звонками;

8. При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, на улице сообщите в аварийную службу по телефону 04 (с мобильного 104) из незагазованного места и примите меры к удалению людей из загазованной среды и предотвращению появления открытого огня и искры;

9. Убедитесь перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня в отсутствии запаха газа;

10. Не осуществляйте самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и арматуры;

11. Не оставляйте газовые приборы без присмотра, а также не допускайте к их пользованию детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знакомые с правилами пользования газом в быту;

12. Для  обнаружения утечек газа используйте только мыльную эмульсию или специальные приборы. Применение открытого огня для поиска утечек категорически запрещено;

13. Не храните в помещениях квартир и домов,  а также в подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны.

Помните, что от соблюдения этих правил зависит сохранность имущества, а также жизни и здоровья Вас и окружающих лиц.

Телефон аварийной службы ОАО «Алтайкрайгазсервис»

04, 104(с мобильного телефона)